Вакуумные массажеры - удовольствие и польза  одновременно!

Инструкция по применению.

Вакуумные массажеры - это пневмомассажные модели, использующие вакуумный эффект. Действие их основано на стимуляции притока крови.

Помпа-массажер для мужчин. Вакуумный массаж с помощью специальной помпы способствует возникновению эрекции, т.е. является средством профилактики и лечения сексуальных расстройств в виде пониженной эрекции у мужчин. Действие его основано на стимуляции кровонаполнения пещеристых тел, а также усилении рецепторной чувствительности полового члена, где под воздействием разницы давления активно раскрываются и наполняются кровью подавляющее большинство мельчайших капилляров, происходит мощное воздействие на периферическое кровообращение, лимфообращение и регионарное движение жидкости. Включается в кровообращение большое количество ранее не функционировавших капилляров, ликвидируются дегенеративные изменения в кавернозных телах пениса. При вызывании эрекции естественным путем, кровенаполнение мужского полового органа увеличивается в 5 - 7 раз, в то время как при вакуумном массаже эта цифра достигает более высоких значений (8 - 12 раз), что способствует мощному очищению пещеристых тел, а также повышает эластичность стенок сосудов мужского полового органа. В результате такого рода функциональной "прокачки" оживляется вся многоуровневая структура взаимодействующих центров. Мужчинам после 45 лет полезно проведение регулярного вакуум-массажа (не менее 2 - 3 раз в неделю) для продления сексуальной активности. Помпу-массажер целесообразно применять как профилактическое средство против ослабления потенции (преждевременного старения), для жесткости пениса и его максимального увеличения перед половым контактом (увеличение в толщину происходит за счет увеличения эластичности сосудов и наибольшего притока крови в половой орган во время эрекции). Если после использования массажера возникшая эрекция быстро угасает, то вместе с помпой необходимо использовать эрекционное кольцо, которое сдвигается с колбы вакуумного массажера на основание полового члена, что тормозит быстрый отток крови.

Советы по применению:

Перед использованием помпы требуется промыть колбу и насадку (уплотнитель) тёплой водой с жидким мылом. Если устройство, создающее вакуум в колбе, прилагается отдельно, присоедините его. Широким концом наденьте насадку (уплотнитель) на свободный конец колбы. Узкий конец насадки заправьте внутрь колбы. Для облегчения ввода пениса внутрь колбы, смазать поверхность насадки, примыкающей к пенису, любрикантом на водной основе.

Для усиления эффекта, смазать половой член специальным эрекционным кремом (гелем или спреем).

Введите пенис в отверстие насадки, держа колбу перпендикулярно к поверхности лобка, плотно прижмите основание колбы к телу для создания герметичности. Если на поверхности колбы имеется отверстие, зажмите его, если герметичность в колбе создается при помощи специального клапана, убедитесь, что он закрыт; другой рукой с помощью нескольких сжатий груши или работой поршня произвести вакуумирование полости колбы. Если колба оснащена устройством для автоматического отсасывания воздуха, приведите это устройство в действие и держите под вакуумом в течение 30 секунд.

При правильном выполнении всех вышеописанных процедур, должна возникнуть эрекция. Отпустите зажимаемое пальцем отверстие или нажатием на воздушный клапан запустите воздух в колбу. Держите колбу с воздухом в течение одной минуты (до ослабления эрекции). Процедуры,

Вакуумные массажеры - удовольствие и польза  одновременно!

Инструкция по применению.

Вакуумные массажеры - это пневмомассажные модели, использующие вакуумный эффект. Действие их основано на стимуляции притока крови.

Помпа-массажер для мужчин. Вакуумный массаж с помощью специальной помпы способствует возникновению эрекции, т.е. является средством профилактики и лечения сексуальных расстройств в виде пониженной эрекции у мужчин. Действие его основано на стимуляции кровонаполнения пещеристых тел, а также усилении рецепторной чувствительности полового члена, где под воздействием разницы давления активно раскрываются и наполняются кровью подавляющее большинство мельчайших капилляров, происходит мощное воздействие на периферическое кровообращение, лимфообращение и регионарное движение жидкости. Включается в кровообращение большое количество ранее не функционировавших капилляров, ликвидируются дегенеративные изменения в кавернозных телах пениса. При вызывании эрекции естественным путем, кровенаполнение мужского полового органа увеличивается в 5 - 7 раз, в то время как при вакуумном массаже эта цифра достигает более высоких значений (8 - 12 раз), что способствует мощному очищению пещеристых тел, а также повышает эластичность стенок сосудов мужского полового органа. В результате такого рода функциональной "прокачки" оживляется вся многоуровневая структура взаимодействующих центров. Мужчинам после 45 лет полезно проведение регулярного вакуум-массажа (не менее 2 - 3 раз в неделю) для продления сексуальной активности. Помпу-массажер целесообразно применять как профилактическое средство против ослабления потенции (преждевременного старения), для жесткости пениса и его максимального увеличения перед половым контактом (увеличение в толщину происходит за счет увеличения эластичности сосудов и наибольшего притока крови в половой орган во время эрекции). Если после использования массажера возникшая эрекция быстро угасает, то вместе с помпой необходимо использовать эрекционное кольцо, которое сдвигается с колбы вакуумного массажера на основание полового члена, что тормозит быстрый отток крови.

Советы по применению:

Перед использованием помпы требуется промыть колбу и насадку (уплотнитель) тёплой водой с жидким мылом. Если устройство, создающее вакуум в колбе, прилагается отдельно, присоедините его. Широким концом наденьте насадку (уплотнитель) на свободный конец колбы. Узкий конец насадки заправьте внутрь колбы. Для облегчения ввода пениса внутрь колбы, смазать поверхность насадки, примыкающей к пенису, любрикантом на водной основе.

Для усиления эффекта, смазать половой член специальным эрекционным кремом (гелем или спреем).

Введите пенис в отверстие насадки, держа колбу перпендикулярно к поверхности лобка, плотно прижмите основание колбы к телу для создания герметичности. Если на поверхности колбы имеется отверстие, зажмите его, если герметичность в колбе создается при помощи специального клапана, убедитесь, что он закрыт; другой рукой с помощью нескольких сжатий груши или работой поршня произвести вакуумирование полости колбы. Если колба оснащена устройством для автоматического отсасывания воздуха, приведите это устройство в действие и держите под вакуумом в течение 30 секунд.

При правильном выполнении всех вышеописанных процедур, должна возникнуть эрекция. Отпустите зажимаемое пальцем отверстие или нажатием на воздушный клапан запустите воздух в колбу. Держите колбу с воздухом в течение одной минуты (до ослабления эрекции). Процедуры, указанные в двух предыдущих пунктах повторите 10-15 раз, в зависимости от комфортности Вашего состояния (при возникновении дискомфорта или боли необходимо прекратить процедуру и обратиться за консультацией к специалисту). Мощность вакуумизации и длительность процедур определяется индивидуально. Длительность и периодичность процедур: первые две недели соблюдайте следующую периодичность процедур: ежедневно, в удобное время, желательно за 1-2 часа перед сном производите 10-15 актов вакуумирования и заполнения воздухом по вышеизложенной схеме. Начиная с третьей недели продолжительность вакуумирования можно увеличить до 1 минуты, обязательно увеличив время отдыха до 2-х минут.

Использование вакуумной помпы непосредственно перед половым актом: Вы можете использовать массажер для искусственного достижения эрекции перед половым актом (например, в случае сниженной потенции или повторных половых актов). Для этого необходимо добиться возникновения эрекции с помощью процедуры вакуумирования и затем зафиксировать достигнутую эрекцию обжимом основания полового члена специальным эрекционным кольцом. Эрекционное кольцо перед началом процедуры вакуумирования нужно надеть на основание колбы и при достижении необходимой эрекции, сбросить кольцо с основания колбы на основание полового члена и затянуть его, для предотвращения быстрого оттока крови из сосудов полового члена.

Рекомендации по уходу за изделием:

- Перед первым использованием необходимо обработать колбу, все прилагающиеся насадки и уплотнители антисептиком (например, раствором мирамистина или хлоргексидина), после чего промыть их теплой водой с мылом.

- До и после использования необходимо промывать изделие теплой водой с мылом.

- Избегайте попадания воды в гнездо для батареек, если таковое имеется.

- Не используйте в качестве увлажнителей смазки на жировой основе (вазелин, косметические крема, растительные масла и др.), это может повредить как материалу, из которого изготовлено изделие, так и вашему здоровью!!!

В магазинах «Ты и Я» и на www.ti-i-ya.ru Вы всегда сможете подобрать интимную смазку как отечественного, так и импортного производства, а также необходимые батарейки.

- Изделие хрупкое, поэтому следует избегать механических повреждений колбы (не бросайте, не ударяйте).

- Обработка спиртовыми растворами и кипятком не рекомендуется.

- Если к изделию прилагается насадка, изготовленная из киберсиликона, необходимо после промывания высушивать ее и хранить в обработанном тальком виде.

указанные в двух предыдущих пунктах повторите 10-15 раз, в зависимости от комфортности Вашего состояния

(при возникновении дискомфорта или боли необходимо прекратить процедуру и обратиться за консультацией к специалисту). Мощность вакуумизации и длительность процедур определяется индивидуально. Длительность и периодичность процедур: первые две недели соблюдайте следующую периодичность процедур: ежедневно, в удобное время, желательно за 1-2 часа перед сном производите 10-15 актов вакуумирования и заполнения воздухом по вышеизложенной схеме. Начиная с третьей недели продолжительность вакуумирования можно увеличить до 1 минуты, обязательно увеличив время отдыха до 2-х минут.

Использование вакуумной помпы непосредственно перед половым актом: Вы можете использовать массажер для искусственного достижения эрекции перед половым актом (например, в случае сниженной потенции или повторных половых актов). Для этого необходимо добиться возникновения эрекции с помощью процедуры вакуумирования и затем зафиксировать достигнутую эрекцию обжимом основания полового члена специальным эрекционным кольцом. Эрекционное кольцо перед началом процедуры вакуумирования нужно надеть на основание колбы и при достижении необходимой эрекции, сбросить кольцо с основания колбы на основание полового члена и затянуть его, для предотвращения быстрого оттока крови из сосудов полового члена.

Рекомендации по уходу за изделием:

- Перед первым использованием необходимо обработать колбу, все прилагающиеся насадки и уплотнители антисептиком (например, раствором мирамистина или хлоргексидина), после чего промыть их теплой водой с мылом.

- До и после использования необходимо промывать изделие теплой водой с мылом.

- Избегайте попадания воды в гнездо для батареек, если таковое имеется.

- Не используйте в качестве увлажнителей смазки на жировой основе (вазелин, косметические крема, растительные масла и др.), это может повредить как материалу, из которого изготовлено изделие, так и вашему здоровью!!!

В магазинах «Ты и Я» и на www.ti-i-ya.ru Вы всегда сможете подобрать интимную смазку как отечественного, так и импортного производства, а также необходимые батарейки.

- Изделие хрупкое, поэтому следует избегать механических повреждений колбы (не бросайте, не ударяйте).

- Обработка спиртовыми растворами и кипятком не рекомендуется.

- Если к изделию прилагается насадка, изготовленная из киберсиликона, необходимо после промывания высушивать ее и хранить в обработанном тальком виде.